附件（2）

报价清单：

| 序号 | 项目 | 技术经济指标 |  |  | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | （万元） |
| 1 | 建筑工程费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基础处理 | 260 | 米 |  |  |
| 1.2 | 基础 | 130 | ㎡ |  |  |
| 1.3 | 开挖 | 515 | m³ |  |  |
| 1.4 | 混凝土墙 | 1 | 项 |  |  |
| 1.5 | 回填 | 250 | m³ |  |  |
| 1.6 | 绿化 | 160 | m2 |  |  |
| 2 | 设备及工器具购置费 |  |  |  |  |
| 一体化设备 | 主体 | 1 | 台 |  |  |
|  | 粗格栅 | 1 | 台 |  |  |
|  | 细格栅 | 1 | 台 |  |  |
|  | 潜水泵 | 2 | 台 |  |  |
|  | 电磁流量计 | 1 | 台 |  |  |
|  | 液位浮球 | 1 | 套 |  |  |
|  | 罗茨风机 | 2 | 台 |  |  |
|  | 潜水推流器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 生物填料 | 1 | 批 |  |  |
|  | 填料支架 | 1 | 批 |  |  |
|  | 曝气盘 | 1 | 批 |  |  |
|  | MBR膜组件 | 1 | 套 |  |  |
|  | 回流泵 | 2 | 台 |  |  |
|  | 污泥泵 | 2 | 台 |  |  |
|  | 电动阀 | 2 | 个 |  |  |
|  | 二氧化氯发生器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 引风机 | 1 | 台 |  |  |
|  | 生物除臭装置 | 1 | 台 |  |  |
|  | UV净化器 | 1 | 台 |  |  |
|  | 电控 | 1 | 项 |  |  |
|  | 管道阀门 | 1 | 项 |  |  |
|  | 五金杂件 | 1 | 项 |  |  |
|  | 余氯在线监测仪 | 1 | 套 |  |  |
|  | 明渠超声波流量计 | 1 | 套 |  |  |
|  | 标志牌 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 安装工程费 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 总价 |  |  |  |  |